Požadované práce rekonstrukce bytu 3+1 (83 m2), 3.NP, Praha-Háje

demontáž stávajícího vybavení bytu, přípravné práce

- odstranění stávajících obkladů a dlažby v koupelně, WC a kuchyni

- odstranění stávajících plovoucích podlah v jednotlivých pokojích, vyrovnání podlah

- odstranění stávajících dveří v celém bytě

- demontáž zařizovacích předmětů

- zednické práce, posun dveří ložnice

- odvoz odpadu

elektroinstalace

- nové rozvody elektřiny v kuchyni a koupelně

- úpravy stávajících rozvodů (posun dveří)

- nové zásuvky a vypínače v celém bytě

- nová bodová světla v koupelně

- montáž osvětlení

instalatérské práce v kuchyni a koupelně

- nové rozvody vody (myčka)

podlahy, dveře, parapety

- položení nové dlažby v koupelně, WC a předsíni

- položení linolea v kuchyni

- položení koberců v ostatních pokojích

- montáž nových dveří a kování

- nové parapety a garnýže

malířské práce

- oprava štukování a malba všech místností

montáž zařizovacích předmětů

- vybavení koupelny a WC

- nová kuchyně, spotřebiče (myčka, plynový sporák, mikrovlnná trouba, atd.)

- ostatní pokoje (montáž skříní)