INSTALACE  :

1/        1x zásuvka pro mikrovlnku

2/        2x zásuvka pro troubu a lednici

3/        Přívod teplé a studené vody pro baterku , přívod vody pro myčku , odpad ,  nachystat vč. roháčků výška odpadu dle potřeby

4/        1x zásuvka pro myčku

5/	jistič pro varnou desku + kabel v délce 1,5m

6/        1x zásuvka pro odsavač

7/       2x zásuvka + dvouvypínač pro zapínání kabelu pro světlo 8 ( případně ovládání

osvětlení v místnosti )

8/        Kabel spřažený s vypínačem 7. pro zapojení světla délka 0,5m .

9/        2x zásuvka pro potřeby vaření

10/      kabel pro výsuvný sloupek délka 3m