Náhrada kotle ÚT

Lokalita: Praha 6 Dejvice

Stávající kotel Mora 671 vytápí dobře zateplený byt ve dvou nejvyšších patrech domu, celkovou plochu 150 m2. Jeho výkon 17 kW bohatě dostačuje. Neslouží k ohřevu teplé užitkové vody.

Je umístěn na schodišti mezi těmito dvěma patry.

Kouřovod vede do komína. Od hrdla kouřovodu je vysoký 3,75 m.

Komín ústí nad plochou střechou. Je dobře přístupný, vyvložkovaný AL vložkou o průměru 130 mm.

Nový kotel by měl být spolehlivý a úsporný.

Vyhovoval by např. Junkers ZSB 22-3 C Cerapur Smart nebo nějaký obdobný.

Chceme kompletní dodávku včetně odkouření a uvedení do provozu.

Možnost získání dotace by byla výhodou.